## Lapas1
PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2024 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T2-274
Viešvilės mstl. katilinės įrangos ir šilumos trasų
sąrašas
Eil. Nr. | Pavadinimas | Tipas | Galingumas, kW | Kiekis
Katilai
1 | Katilas Nr.1 VŠK - 31 "Šila -2" | Šila -2 | 2000 | 1
2 | Katilas Nr.2 VŠK - 31 "Šila -2" | Šila -2 | 1000 | 1
3 | Kuro šnekas į kuro bunkerį VŠK Nr.1 | SA77 dv100L4 | 3 | 1
4 | Kuro šnekas į kuro bunkerį VŠK Nr.2 | SA67 DV100m4 | 2.2 | 1
5 | Kuro šnekas Į pakurą VŠK Nr.1 | MS 100L1-4 | 2.64 | 1
6 | Kuro šnekas Į pakurą VŠK Nr.2 | MA 90S6-B5 | 0.83 | 1
Kuro sandėlio įranga
7 | Kuro sandėlis ir sandėlio judamos grindys | 4 segmentai ir 4 cilindrai | - | 1
8 | Hidraulinė stotelė | D-63110 | 16.5 | 1
9 | Kuro trupintuvo sraigtas | SEW- EURODRIVE FA67/G DT90L4 | 1.5 | 1
10 | Kuro Sandėlio šnekas | FA77/G DV100M4 | 2.2 | 1
Cirkuliaciniai siurbliai
11 | Katilo Nr.1 VŠK - 31 "Šila -2" | Grundfos UPS 65-120F | 1.1 | 1
12 | Katilo Nr.2 VŠK - 31 "Šila -2" | Grundfos UPS 50-120F | 0.9 | 1
Tinklo siurbliai
13 | Tinklo siurblys Nr. 1 SPERONI 130m3/h | CS 50-50-200 B | 16.5 | 1
14 | Tinklo siurblys Nr. 2 Wilo 120m3/h 40 m v.st | 15 kW BL 65/170-15-2 | 15 | 1
15 | Avarinis siurblys GRUNFOS 20m3/h 13,5 m v.st | DNF 40-T25/104 A-F-ABUBE | 3 | 1
16 | Papildymo siurblys Nr.1 | MHIL 904-E-3-400-50-2 14m3/h 46m.v.st | 1.5 | 1
17 | Papildymo siurblys Nr.2 | MHIL 904-E-3-400-50-2 14m3/h 46m.v.st | 1.5 | 1
18 | Paruošto papildymui termofikacinio vandens talpa | Talpa 3m3 | - | 1
19 | Regentų dozavimo siurblys | Našumas 4m3/h | 0.1 | 1
20 | Išsiplėtimo indas | ELBI AF-CE 150 | 150 ltr | 1
Valymo įrenginiai
21 | CN -11 Ciklonų grupė | 4x500 mm |  | 2
Dūmsiurbės
22 | Dūmsiurbė katilui Nr.1 | - | 7.5 | 1
23 | Dūmsiurbė katilui Nr.2 | 5AM112M4y3 | 5.5 | 1
24 | Katlinės kaminas 30 m | Mūrinis |  | 1
Vandens valymo įranga
25 | Vandens nugeležinimo filtrai | Našumas 4m3/h | - | 2
26 | Vandens minkštinimo filrai | Našumas 4m3/h | - | 2
27 | Druskos talpa | 150 ltr | - | 1
Šilumos tinklų trasos
28 | šilumos tinklų trasa 4400-0737-1040 |  |  | 485 m
29 | šilumos tnklų trasa |  |  | 2583,78 m