## Lapas1
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2024 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-274
priedas (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2025 m. birželio d. redakcija)
Viešvilės mstl. šilumos ūkio ilgalaikio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto
sąrašas
Eil. Nr. | Pavadinimas | Įsigijimo data | Tipas | Galingumas, kW | Kiekis | Vertė, Eur | Sukauptas nusidėvėjimas, Eur | Likutinė vertė, Eur
Ilgalaikis nekilnojamasis turtas
Negyvenamieji pastatai
1. | Pastatas - Katilinė, Mokyklos g. 5B, Viešvilės mstl. | 2005-10-29 |  | - | 1 | 534422.66 | 534422.66 | 0
2. | Pastatas - Šlako surinktuvas, Mokyklos g.5B, Viešvilės mstl. | 2005-10-29 |  | - | 1 | 30180.49 | 30180.49 | 0
Kiti statiniai
3. | Kiemo statinys - Kaminas, Mokyklos g. 5B, Viešvilės mstl. | 2005-10-29 | Mūrinis | - | 1 | 66269.04 | 66269.04 | 0
Infrastruktūros statiniai
4. | šilumos tinklų trasa 4400-0737-1040 | 2006-01-20 |  | - | 485 m | 103681.94 | 103681.94 | 0
5. | šilumos tinklų trasa | 2011-12-31 |  | - | 2583,78 m | 382317.54 | 382317.54 | 0
Ilgalaikis materialusis turtas
Katilai
6. | Katilas Nr.1 VŠK - 31 "Šila -2" | - | Šila -2 | 2000 | 1 | - | - | -
7. | Katilas Nr.2 VŠK - 31 "Šila -2" | - | Šila -2 | 1000 | 1 | - | - | -
8. | Kuro šnekas į kuro bunkerį VŠK Nr.1 | - | SA77 dv100L4 | 3 | 1 | - | - | -
9. | Kuro šnekas į kuro bunkerį VŠK Nr.2 | - | SA67 DV100m4 | 2.2 | 1 | - | - | -
10. | Kuro šnekas Į pakurą VŠK Nr.1 | - | MS 100L1-4 | 2.64 | 1 | - | - | -
11. | Kuro šnekas Į pakurą VŠK Nr.2 | - | MA 90S6-B5 | 0.83 | 1 | - | - | -
Kuro sandėlio įranga
12. | Kuro sandėlis ir sandėlio judamos grindys | - | 4 segmentai ir 4 cilindrai | - | 1 | - | - | -
13. | Hidraulinė stotelė | - | D-63110 | 16.5 | 1 | - | - | -
14. | Kuro trupintuvo sraigtas | - | SEW- EURODRIVE FA67/G DT90L4 | 1.5 | 1 | - | - | -
15. | Kuro Sandėlio šnekas | - | FA77/G DV100M4 | 2.2 | 1 | - | - | -
| Cirkuliaciniai siurbliai | - |  |  |  | - | - | -
16. | Katilo Nr.1 VŠK - 31 "Šila -2" | - | Grundfos UPS 65-120F | 1.1 | 1 | - | - | -
17. | Katilo Nr.2 VŠK - 31 "Šila -2" | - | Grundfos UPS 50-120F | 0.9 | 1 | - | - | -
Tinklo siurbliai
18. | Tinklo siurblys Nr. 1 SPERONI 130m3/h | - | CS 50-50-200 B | 16.5 | 1 | - | - | -
19. | Tinklo siurblys Nr. 2 Wilo 120m3/h 40 m v.st | - | 15 kW BL 65/170-15-2 | 15 | 1 | - | - | -
20. | Avarinis siurblys GRUNFOS 20m3/h 13,5 m v.st | - | DNF 40-T25/104 A-F-ABUBE | 3 | 1 | - | - | -
21. | Papildymo siurblys Nr.1 | - | MHIL 904-E-3-400-50-2 14m3/h 46m.v.st | 1.5 | 1 | - | - | -
22. | Papildymo siurblys Nr.2 | - | MHIL 904-E-3-400-50-2 14m3/h 46m.v.st | 1.5 | 1 | - | - | -
23. | Paruošto papildymui termofikacinio vandens talpa | - | Talpa 3m3 | - | 1 | - | - | -
24. | Regentų dozavimo siurblys | - | Našumas 4m3/h | 0.1 | 1 | - | - | -
25. | Išsiplėtimo indas (150 ltr) | - | ELBI AF-CE 150 | - | 1 | - | - | -
Valymo įrenginiai
26. | CN -11 Ciklonų grupė | - | 4x500 mm |  | 2 | - | - | -
Dūmsiurbės
27. | Dūmsiurbė katilui Nr.1 | - | - | 7.5 | 1 | - | - | -
28. | Dūmsiurbė katilui Nr.2 | - | 5AM112M4y3 | 5.5 | 1 | - | - | -
Vandens valymo įranga
29. | Vandens nugeležinimo filtrai | - | Našumas 4m3/h | - | 2 | - | - | -
30. | Vandens minkštinimo filrai | - | Našumas 4m3/h | - | 2 | - | - | -
31. | Druskos talpa | - | 150 ltr | - | 1 | - | - | -